## 検査票
給 水 工 事 検 査 票
承認番号 |  | メーター番号 | 口径 φ ｍｍ
設置場所 |  | 申込者
施工業者
検査種別及び検査項目 |  | 検査の内容 | チェック | 備考
メーター 付近の 検査 | １ 量水器オフセット | 図面と現地の寸法が合致しているか |  | 図示
| ２ 水道メーターと 止水栓の位置 | メーターが宅地内１ｍ以内に設置されているか |  | 図示
検針には問題ない場所であるか
修繕等の管理がしやすい場所か
泥や雨水等が入り込む場所を避けているか
| ３ メーターボックス | メーターボックスは、指定のものが使われ、不良なく、適切に据付られているか |  | レンガ等
メーターボックス内の砂詰が適度に行われているか
メーターボックス内に施工内容確認のプレートが取り付けられているか
| ４ 水道メーター | 逆付け、偏りがなく、水平に取り付けられているか
取替が容易であるか
| ５ メーター止水栓 | メーター止水栓の取り付けは逆付け、傾きがないか
メーター止水栓の伸縮部が適切に処理されているか
| (仕切弁) | メーター止水栓の止水は問題ないか（副弁での止水確認）
止水栓（仕切弁）はボックス中央に水平に設置されているか (φ５０以上のみ）
| ６ 配管 | メーターボックス内をまっすぐ布設され、メーター等の接合部は適切に締めつけられているか
前面道路の舗装復旧 |  | 舗装の仕上がり状況に問題はないか
計画通りの舗装が行われているか
給水ピンは正しく設置されているか
宅内管 の検査 | １ 配管 | 延長、給水用具の位置が竣工図面と整合するか
配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないか
配管の口径、経路、構造は適切であるか
水の汚染、破壊、浸食、凍結を防止するため適切な処置がなされているか
井戸水等の配管と分離ができているか
| ２ 接合 | 適切な接合が行われているか
| ３ 管種 | 性能基準適合品が用いられているか
機能検査 |  | 給水用具から放水した時、メーターは適正に稼動しているか
吐水量は問題ないか
耐圧試験 |  | 一定の水圧による耐圧試験で、漏水、その他の異常はないか
水質確認(受水槽のみ) |  | 残留塩素の確認を行うこと
その他・検査及び注意事項
検査日 年 月 日 主任技術者
基準 L H
φ13 190 55
φ20 250 80
φ25 260 90
φ40 350 100
L H
今回